## Сторона 1
ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОРКОМПЛЕКТ"
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 181
тел./факс: 8 (3412) 51-24-37, 78-48-14
e-mail: epk18@mail.ru сайт: www.epk18.ru
Цены указаны с НДС на 01. 01 .11 г.
ЧАСТЬ 1. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СО СТРЕЛОЧНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ
Тип | Диапазон | Класс | Символ | Габарит | Цена, | Тип | Диапазон | Класс | Символ | Габарит | Цена,
прибора | измерения | точ. | прибора | mm | руб. | прибора | измерения | точ. | прибора | mm | руб.
Магнитоэлектрическая система. Постоянный ток
M42300 | µА, mA, A, kA, V, kV | 1,5; 2,5 |  | 80x80 | 616 | M4272 * | mA, A, kA, V, kV | 1.5 |  | 96x96 | 1075
M42301 | µА, mA, A, kA, V, kV | 1,5; 2,5 |  | 60x60 | 616 | M4273М * | µА, mV |  |  |  | 1075
M42303 | µА, mA, A, kA, V, kV | 2.5 |  | 40x40 | 766 | M4276 * | mA, A, kA, V, kV |  |  | 72x72 | 1075
M42304 | µА, mV | 1,5; 2,5 |  | 80x80 | 827 | M4277М * | µА, mV |  |  |  | 1075
M42305 | µА, mV | 1,5; 2,5 |  | 60x60 | 827 | M4278 | mA, A, kA, V, kV |  |  | 48x48 | 1075
M42306 | µА, mV | 1,5; 2,5 |  | 40x40 | 766 | М42670 | µA, mV |  |  |  | 1075
M4264M | mA, A, kA, V, kV | 1.5 |  | 120x120 | 996 | МД42 | µА, mA, A, kA, mV, V | 1.5 |  | Дин-рейка | 3066
М4264К | mA, A, kA, V | 1.5 |  | 120x120 | 4460 |  |  |  |  | 35 мм
M4265M | µА, mV | 1.5 |  | 120x120 | 1075 | M4247 | µА | 2.5 |  | 40x21 | 954
M42607 | mA, A, kA, V, kV | 1,5; 2,5 |  | 96x96 | 1075 | M4248 |  |  |  | 54x21 | 954
М42608 | µА, mA, A, kA,V, kV | 1,5; 2,5 |  | 72x72 | 1075 | М42248 | (для АЭС) mA, mV, V | 1.5 |  | 50х25 | 2310
М42609 |  | 1,5; 2,5 |  | 48x48 | 1075 | M42200 | µА, mA, A, V, kA, kV |  |  | 32x100 | 2310
М42610 | µA, mV | 1,5; 2,5 |  | 96x96 | 1075 | M42201 |  |  |  | 26x74 | 2310
М42611 | до 50µА, mV | 1,5; 2,5 |  | 72x72 | 1075 | M42243 | mA | 1 |  | 42x140 | 3066
М42612 |  | 1,5; 2,5 |  | 48x48 | 1075 | M4294M | µА | 1.5 |  | 30x96 | 62350
М4263.8 | 7,5А; 10А; 30А | 10 |  | 60х60 | 476 | *-возможно изготовление приборов со сменными шкалами, наценка 20%
М4263.8М | 7,5А; 10А | 10 |  | 60х60 | 445 | К - приборы с компаратором
М42163 |  | 10 |  | 60х60 | 158
Магнитоэлектрическая система с выпрямителем. Переменный ток
Ц42300 | µА, mA, V | 2.5 |  | 80x80 | 555 | ЭВ0702К | V | 1.5 |  | 120х120 | 4830
Ц42302 | µА | 1,5; 2,5 |  | 60x60
| mA, V | 2.5 |  |  |  | Ц42703 |  |  |  | 96x96 | 954
Ц42702 | mA,V | 1.5 |  | 120x120 | 1035 | Ц42704 |  |  |  | 72x72 | 1035
Электромагнитная система. Переменный ток
Э42700 | A | 1,5; 2,5 |  | 80x80 | 555 | Э42703 | A, V | 1.5 |  | 96x96 | 954
| 20А, 30А, 50А | 1,5; 2,5 |  |  | 874 | Э42704 | A |  |  | 72x72 | 1035
Э42700(ИД) | V | 2.5 |  |  | 766 | ЕД42 | mA, A, kA, V |  |  | Дин-рейка | 2299
Э42700(к) | A | 1,5; 2,5 |  |  | 732 |  |  |  |  | 35 мм
| V | 2.5 |  |  |  | К - приборы с компаратором
Э42701 | A | 1,5; 2,5 |  | 60x60 | 1035 | (к) - расширенный диапазон измерения при непосредственном подключении
| 20А, 30А, 50А, V | 1,5; 2,5 |  |  | 1075 | (ИД) - индивидуальное добавочное сопротивление
Э42702 | А | 1.5 |  | 120x120 | 1035
Ваттметры, варметры, частотомеры, фазометры
Ц42303 | kW, MW,GWar, | 1.5 |  | 120x120 | 3199 | Ц42308 | kW, MW,GWar, | 1.5 |  | 96х96 | 4246
3-х фазный | kVar, Mvar, Gvar |  |  |  |  | 3-х фазный | kVar, Mvar, Gvar
Ц42303/1 | kW, MW |  |  | 120х120 | 3199 | Ц42308/1 | kW, MW |  |  |  | 3199
однофазный | [5 empty] | однофазный
Ц42305 | COS φ | 2.5 |  | 120х120 | 3963 | Ц42309 | COS φ | 2.5 |  |  | 3199
3-х фазный | [5 empty] | 3-х фазный
Ц42304 | 45…55 Гц | 0.5 |  | 120х120 | 3963 | Ц42306 | 45…55 Гц | 1 |  |  | 3963
Ц42307 | 450…550Гц | 1 |  | 80х80 | 1840 |  | 450…550 Гц
Приборы учебные
Учебный | A, V | 4 |  | 80x120 | 572 | Ко-т Учеб. 2 | µА, mA, mV, V | 2.5 |  | 80x120 | 4246
М42170 | mA |  |  |  | 732 | (6 шт.)
Рабочее место | Позволяет проводить 27 лабораторных работ |  |  |  | 31540 | Рабочее место | Позволяет собрать 40 разных схем |  |  |  | 49200
"школяр" | по электрике и магнетизму |  |  |  |  | "электроника"
Пик-индикатор (медицинский)–ПФИ-1 50-800 л/мин 10% | [10 empty] | 328
Приборы комбинированные, многофункциональные, тестеры
ЭK0601 | µА, mA,V, kV, kΩ | 3 |  | 66x100 | 2910 | УПЧФ-1 | Указатель последовательности |  |  | 120x55x27 | 1532
[6 empty] | УПЧФ-1М | чередования фаз |  |  | 100x66x33 | 2610
Тип | Верх. предел измерения |  | Класс точ. | Габариты, мм | Цена, руб. | Тип | Верх. предел измерения |  | Класс точ. | Габариты, мм | Цена, руб.
| Напряжение, V | Ток, А | пост. / перемен. |  |  |  | Напряжение, V | Ток, А | пост. / перемен.
Ц4317М | 1000 | 5 | 1,5 / 2,5 | 176х112х52 | 3915 | ВАФ85М1 | 500 | 10 | 1,5 / 2,5 | 260х160х185 | 25585
Ц4352М1 | 1200 | 15 | 1,0 / 1,5 | 215х115х90 | 5000 | 4333 |  |  |  |  | 25460
Ц4342М1 | 1000 | 2.5 | 2,5 / 4,0 |  | 4300 | Ц4380М | 600 | 15 | 1,5 / 2,5; 5 | 245х145х115 | 8180
Ц4353 | 600 | 1.5 | 1,5 / 2,5 |  | 4615 | 4306.2 | 600 | 15 | 1,5; 2,5 | 240х140х140 | 7735
43101 | 1000 | 10 | 1,5 / 2,5; 4,0 |  | 4650 | 4306.2 | 600 | 15 | 1,5; 2,5 | 240х140х140 | 8245
УХЛ 1.1
43104 | 1200 | 3 | 2,5 / 4,0 | 176х115х52 | 4010 | ЭМ4305 | Измеряет индукцию пост. |  | 2.5 | 185х110х55 | 12315
43109 | 1200 | 0.5 | 4,0 / 4,0 | 135х85х45 | 2420 |  | магнитных полей 0-1,5 Тл
Ц4317.3 | 1000 | 2.5 | 1,5 / 2,5; 4,0 | 162х122х50 | 4935 | 43313.1 | ~0,2 ~0,6 | 20 | 0,5 / 2,5 | 250х120х125 | 26320
43402 | 1-3; -20-20; -200-200 |  | 0,5 / 0,25 | 170х80х66 | 3171 | 43111 | 0.6 | 600 | 2.5 | 260х90х505 | 6525
4303 | 500 | 10 | 1,5 / 2,5 | 240х134х105 | 25520
ПА 2-И | Прибор аккумуляторный для контроля работоспособности 12 вольтовых аккумуляторных батарей емкостью до 190А | [8 empty] | 270х76х76 | 2885
Наценка на приборы с повышенными механическими характеристиками, с подсветкой шкалы, чувствительными диапазонами
менее 50µА, специсполнение и спецшкалы - от 50% в зависимости от количества
Приборы могут изготавливаться с приемкой 5, в этом случае в заказах обязательно должно быть указано:
"изготовить продукцию с приемкой 5".
ЭПК

## Сторона 2
ЧАСТЬ 2. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
Тип прибора |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Характеристики |  |  | Питание | Питание |  |  | Тип прибора |  | Габаритные размеры, мм |  | Характеристики |  |  | Питание | Питание
Приборы постоянного тока | [7 empty] | Цена руб. |  |  |  | Приборы переменного тока | [6 empty] | Цена руб.
[8 empty] | (исполнение по питанию) | [10 empty] | (исполнение по питанию)
[8 empty] | 5В, 12В, 24В | 12ВН, 24ВН, 220ВУ | [9 empty] | 5В, 12В, 24В | 12ВН, 24ВН, 220ВУ
Щ00 |  | 48х24х90 | [5 empty] | 1990 | - |  |  | ЩП02.01 |  | 96х48х90 |  | (9999) кл.точ. 0,5; 1,0 +5°С...+40°С мА, А, мВ, В |  |  | 4490 | -
Щ01 |  | 96х24х90 |  |  | 3,5 разряда |  |  | 2490 | - |  |  | ЩП02М |  | 96х48х145 |  |  |  |  | 4490 | 4990
Щ02.01 |  | 96х48х90 |  |  | -1999 |  |  | 2490 | - |  |  | ЩП72 |  | 72х72х100 |  |  |  |  | 4490 | 4990
Щ72 |  | 72х72х100 |  |  | кл. точ. 0,2; 0,4 |  |  | 2490 | - |  |  | ЩП96 |  | 96х96х100 |  |  |  |  | 4490 | 5490
Щ02 |  | 96х48х145 |  |  | +5°С...+50°С' |  |  | - | 2999 |  |  | ЩП120 |  | 120х120х100 |  |  |  |  | 4490 | 5490
Щ96 |  | 96х96х100 |  |  | мА, А, мВ, В |  |  | 2490 | 3490 |  |  | ЩП02М с RS485 |  | 96х48х145 |  |  |  |  | 4990 | 5490
Щ120 |  | 120х120х100 | [5 empty] | 2490 | 3490 |  |  | ЩП96 с RS485 |  | 96х96х100 |  |  |  |  | 4990 | 5990
Щ02 |  | 96х48х145 |  |  | 4,0 разряда (9999) кл. точ. 0,1; 0,2 +5°С...+50°С мА, А, мВ, В |  |  | 3490 | 4490 |  |  | ЩП120 с RS485 |  | 120х120х100 |  |  |  |  | 4990 | 5990
Щ96 |  | 96х96х100 | [5 empty] | 3990 | 4490 |  |  | ЩП120П с RS485 |  | 120х120х100 |  |  |  |  | 5490 | 5990
Щ120 |  | 120х120х100 | [5 empty] | 3990 | 4490 |  |  | ЩП120 |  | 120х120х100 |  | -40°С...+50°С мА, А, мВ, В |  |  | 5490 | 5990
Щ02 с RS485 |  | 96х48х145 | [5 empty] | 3990 | 4990 |  |  | ЩП120 с RS485 |  | 120х120х100 |  |  |  |  | 5990 | 6490
Щ96 с RS485 |  | 96х96х100 | [5 empty] | 3990 | 4990 |  |  | ЩП120П с RS485 |  | 120х120х100 |  |  |  |  | 5990 | 6990
Щ120 с RS485 |  | 120х120х100 | [5 empty] | 3990 | 4990 |  |  | Ваттметры, варметры, ватт/варметры
Щ10 (для АЭС) |  | 50х25х150 |  |  | от 999 до 19999 кл. точ 0,1; 0,2 +1°С...+50°С |  |  | 4990 | - |  |  | (3-х фазная сеть) | [6 empty] | ИЦ, ~220В | 220ВУ
Щ12 для АЭС |  | 100х50х170 | [5 empty] | 6490 |  |  |  | ЦП8506-120 |  | 120х120х150 |  | Вт или Вар |  |  | 7990 | 9990
Щ02.00 |  | 96х48х52 |  |  | (1999) |  |  | 2490 | - |  |  | ЦП8506-120 с RS485 |  | 120х120х150 |  | -40°С...+50°С' |  |  | 8490 | 10490
[5 empty] | кл. точ. 0,2; | [6 empty] | ЦП8506-120 |  | 120х120х150 |  | Вт и Вар |  |  | - | 16990
[5 empty] | -25°С...+40°С' | [6 empty] | ЦП8506-120 с RS485 |  | 120х120х150 |  | -40°С...+50°С' |  |  | - | 17490
БПИ5-1 |  | 48х96х90 |  |  | Блок питания |  |  | 1900 | - |  |  | Ваттметры, варметры
БПИ5-1.01 |  |  |  |  | вх. ~220В; вых. 5В |  |  | 2600 |  |  |  | (1-фазная сеть) | [6 empty] | ~220В
Приборы с барграфом | [11 empty] | ЩВ02 |  | 96х48х145 |  | Вт или Вар +5°С...+40°С |  |  | 3490 | -
[8 empty] | 5В, 12В, 24В | 12ВН, 24ВН, 220ВУ |  |  | ЩВ02 с RS485 |  | 96х48х145 |  |  |  |  | 3990 | -
К02П |  | 96х48х145 |  |  | (9999) |  |  | 4490 | 5290 |  |  | Табло цифровое (высота индикаторов от 76мм до 181мм)
К02П с RS485 |  | 96х48х145 |  |  | кл. точ. 0,2 / 2,5 |  |  | 4690 | 5490 | [9 empty] | ~220В | ~220В
Б10А (для АЭС) |  | 50х25х90 |  |  | +1°С...+50°С |  |  | 3490 | - | [9 empty] | без RS485 | с RS485
К12А (для АЭС) |  | 100х50х100 |  |  | мА, А, мВ, В |  |  | 5790 | - |  |  | Т33 |  | 144х354х75 |  | +5°С +50°С входной сигнал 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В, ~90-242В отображаемый параметр Вт, Вар, А, В, Гц, °С и др. |  |  | 6990 | 7990
Частотомеры | [11 empty] | Т34 |  | 144х354х75 |  |  |  |  | 8990 | 9490
[9 empty] | 220ВУ |  |  | Т43 |  | 173х391х75 |  |  |  |  | 8990 | 9490
ЩЧ02 |  | 96х48х145 | [6 empty] | 2990 |  |  | Т44 |  | 173х481х75 |  |  |  |  | 9690 | 10490
ЩЧ96 |  | 96х96х100 |  |  | 45…65Гц |  |  |  | 2990 |  |  | Т44 (часы) |  | 173х481х76 |  |  |  |  | 10490 | 10990
ЩЧ120 |  | 120х120х100 |  |  | 350…550Гц |  |  |  | 2990 |  |  | Т53 |  | 240х496х75 |  |  |  |  | 11990 | 12490
ЩЧ02 с RS485 |  | 96х48х145 |  |  | класс точности 0,2 |  |  |  | 3490 |  |  | Т54 |  | 240х594х75 |  |  |  |  | 13490 | 13990
ЩЧ96 с RS485 |  | 96х96х100 |  |  | +5°С...+50°С' |  |  |  | 3490 |  |  | Т73 |  | 336з738х100 |  |  |  |  | 22990 | 23490
ЩЧ120 с RS485 |  | 120х120х100 | [6 empty] | 3490 |  |  | Т74 |  | 336х912х100 |  |  |  |  | 26490 | 26990
Приборы контроля температуры | [11 empty] | Т74 (часы) |  | 336х912х100 |  |  |  |  | 27990 | 28490
[8 empty] | 5В, 6В | 24ВН |  |  | Указатель положения РПН
ЩТП02 |  | 96х48х145 |  |  | термопары кл.точ. от 0,5 +5°С...+50°С |  |  | 4490 | 5490 |  |  | силовых трансформаторов | [7 empty] | 220ВУ
[12 empty] | ЩУП96 |  | 96х96х100 |  | измеряемое сопрот. - до 1000 Ом |  |  |  | 4990
ЩТП02 с RS485 |  | 96х48х145 | [5 empty] | 4990 | 5990 |  |  | ЩУП120 |  | 120х120х100 |  | количество ступеней - 99, |  |  |  | 4990
ЩТС02 |  | 96х48х145 |  |  | термосопрот. кл.точ. от 0,5 +5°С...+50°С |  |  | 4490 | 5490 |  |  | ЩУП96 с RS485 |  | 96х96х100 |  | сопрот. ступеней - от 5 до 20Ом, |  |  |  | 5490
[12 empty] | ЩУП120 с RS485 |  | 120х120х100 |  | -40°С...+50°С |  |  |  | 5490
ЩТС02 с RS485 |  | 96х48х145 | [5 empty] | 4990 | 5990
ЧАСТЬ 3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Измерительные преобразователи (крепление- щитовое или на DIN-рейку)
переменный ток и напряжение | [11 empty] | постоянный ток и напряжение
Тип | Входной сигнал |  |  |  |  | Выходной сигнал |  |  |  |  | Цена, | Тип | Входной сигнал |  |  |  | Выходной сигнал |  |  |  |  | Цена,
[11 empty] | руб. | [10 empty] | руб.
ЕП34Д | 0,5А; 1А; 2,5А; 5А |  |  |  |  | 0-5mA; 4-20mA; 0-20mA |  |  |  |  | 1990 | Е34 (2 вых.) | 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; 5-0-5mА |  |  |  | 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; 5-0-5mА |  |  |  |  | 2500
| 125В; 250В; 400В; |  |  |  |  | 0-5mA; 4-20mA; 0-20mA |  |  |  |  | 2050 | Е34 (1 вых.) | 60V; 100V; 150V; 250V; 500V; 1000V |  |  |  | 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; |  |  |  |  | 2200
| 75-125V; 150-250V | [10 empty] | Е34 (1 вых.) | 75mВ; -75-0-75mВ |  |  |  | 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; |  |  |  |  | 2500
ЕП34С | 0,5А; 1А; 2,5А; 5А |  |  |  |  | 0-5мА; 0-20мА |  |  |  |  | 740 | Е34 (2 вых.) |  |  |  |  | 0-2,5-5mА; 5-0-5mА; |  |  |  |  | 2900
| 25А; 50А; 100А |  |  |  |  | 0-20мА |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 4-12-20mА; 0-10-20mА
Измерительные преобразователи активной и реактивной мощности (крепление-щитовое или на DIN-рейке)
Тип | Мощность |  | Входной сигнал |  |  |  |  | Выходной сигнал | без |  | с | Тип | Мощность |  | Входной сигнал |  |  |  | Выходной сигнал | без |  | с
|  |  | Ток |  |  | Напряжение |  |  | RS485 |  | RS485 |  |  |  | Ток |  | Напряжение |  |  | RS485 |  | RS485
ЭП8530М | Активная и реактивная |  | 0-5А; |  |  | 0-100В-120В; 0-380В-450В; 80-100В-120В |  | 5-0-5мА; | 5360 |  | 6360 | ЭП8530М | Активная и реактивная |  | 0-5А; |  |  |  | 5-0-5мА; | 7190 |  | 8190
в 3-х |  |  | 0-2,5А; |  |  |  |  | 0-2,5-5мА; |  |  |  | в 4-х |  |  | 0-2,5А; |  | 0-69,3В; |  | 0-2,5-5мА;
провод. | Активная |  | 0-1А; |  |  |  |  | 0-5мА; | 5110 |  | 6060 | провод. |  |  | 0-1А; |  | 46,2-69,3В |  | 0-5мА;
сетях |  |  | 0-0,5А; |  |  |  |  | 4-20мА |  |  |  | сетях |  |  | 0-0,5А |  |  |  | 4-20мА
Устройство защитного отключения
Тип | Ток нагрузки |  |  | Напряжение |  |  | Отключающий |  |  | Цена, |  | Тип | Ток нагрузки |  | Напряжение |  |  | Отключающий |  |  | Цена,
[7 empty] | дифференциальный ток |  |  | руб. | [7 empty] | дифференциальный ток |  |  | руб.
УЗО-Б | 80А; 100А; 160А; |  |  | 380/120В |  |  | 0,1А; 0,3А; 0,5А; 1,0А; 3,0А |  |  | 5990 |  | УЗО-Б | 400А; 500А; 630А |  | 380/120В |  |  | 0,1А; 0,3А; 0,5А; 1,0А; 3,0А |  |  | 6490
200А; 250А; 320А
Калибраторы постоянного и переменного тока для поверки аналоговых и цифровых приборов
Тип | Габаритные размеры, мм |  | Поддиапазон воспроизведения силы тока | [6 empty] | Цена, руб. |  | Тип | Габаритные размеры, мм |  | Поддиапазон воспроизведения силы тока | [5 empty] | Цена, руб.
МА4302 | 485х510х215 |  | х10нА; х01мкА; 1мкА; х10мкА; х0,1мА; х1мА; х10мА; х0,1А; кл. точ. 0,2 | [6 empty] | 119880 |  | МА4304 | 485х510х215 |  | х10нА; х01мкА; 1мкА; х10мкА; х0,1мА; х1мА; х10мА; х0,1А; кл. точ. 0,2 | [5 empty] | 119880
МВ4303 | [11 empty] | МВ4305
Возможно изготовление нестандартных исполнений приборов
по техническому заданию заказчика

## Сторона 3
ЧАСТЬ 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Шунты на 75 mV (возможно изготовление на 60, 100, 150 (mV) и добавочные сопротивления
Тип | Номинальный |  | Класс | Цена, | Тип | Номинальный |  | Класс | Цена,
шунта | ток |  | точности | руб. | шунта | ток |  | точности | руб.
75 ШИСВ.1 | 10А, 20 A |  | 0.2 | 415 | 75 ШИСВ | 750 А |  | 0.5 | 980
| 100А, 200 A |  |  | 626 |  | 1 kА |  |  | 1348
| 1000 A |  |  | 2147 |  | 1,5 kА |  |  | 1348
| 2000 A |  |  | 3398 |  | 2 kA |  |  | 3373
75ШИСВ.2; | 1А; 1,5А; 2А; 2,5А; 3А; 4А; 5А; 6А; 7,5А; 10А; 15 А |  | 0.5 | 270 |  | 2,5 kA |  |  | 3680
60ШИСВ.2 |  |  |  |  | 75 ШИС | 3 kA |  |  | 11682
75 ШИС; 75ШИСВ | 20 А |  |  | 230 |  | 4 kА |  |  | 15576
| 25А; 30А; 40А; 50А; 60 А |  |  | 246 |  | 5 kА |  |  | 18172
| 75 А |  |  | 258 |  | 6 kА |  |  | 22100
| 100 А |  |  | 316 |  | 7.5 kА |  |  | 25960
| 150 А; 200 А |  |  | 387 |  | 10 kА |  |  | 45340
| 250А; 300 А |  |  | 529 |  | 15 kА |  |  | 51920
| 400А; 500 А |  |  | 840 | Р4201 | kV |  |  | 490
| 600 А |  |  | 989
Трансформаторы тока ТОП 0,66 на номинальный вторичный ток 5А, 1А (без шин)
Номинальный первичный ток | Класс точности вторичная нагрузка |  | Вторичный ток | Цена, руб. | Номинальный первичный ток | Класс точности вторичная нагрузка |  | Вторичный ток | Цена, руб.
| 5 ВА | 10 ВА |  |  |  | 5 ВА | 10 ВА
1А, 5А * | 0.5 | 1 | 5; 1** | 600 | 600А | 0.5 | 1 | 5; 1** | 512
10А, 15А, 20А, 30А, |  |  |  | 600 | 750А |  |  |  | 512
40А, 50А, 75 80 * |  |  |  |  | 800А |  |  |  | 512
100А, 150А, 200А, 250А * |  |  |  | 600 | 1000А |  |  |  | 905
300А |  |  |  | 425 | 1200А |  |  |  | 905
400А |  |  |  | 425 | 1500А |  |  |  | 950
500А |  |  |  | 512 | 2000А |  |  |  | 950
Шины трансформаторные
Номинальный первичный ток, А |  |  |  | Цена, | Номинальный первичный ток, А |  |  |  | Цена,
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | руб.
300, 400 (алюминиевая) |  |  |  | 60 | 500, 600, 750, 800 (медная) |  |  |  | 547
300, 400 (медная) |  |  |  | 180 | 1000, 1200 (алюминиевая) |  |  |  | 300
500, 600, 750, 800 (алюминиевая) |  |  |  | 120 | 1500, 2000 (алюминиевая) |  |  |  | 350
* Цена на трансформаторы с номинальным первичным током от 1 А до 250 А указана с учетом встроенной шины
** Цена трансформаторов с номинальным вторичным током 1А увеличивается на 30%
Надбавка за спецшкалу и специсполнения от 50% в зависимости от количества заказываемых приборов.
Приборы могут изготавливаться с приемкой 5, в этом случае в заказах обязательно должно быть указано:
"изготовить продукцию с приемкой 5".